建设项目竣工环境保护验收拟批准

项目基本情况

2017年8月7日，廊坊市环境保护局在固安县廊坊爱康橡塑制品有限公司主持召开了廊坊爱康橡塑制品有限公司年产10000吨聚氨酯铺装材料项目竣工环境保护验收会议，经验收组核查，该项目前期环境保护审查、审批手续完备，验收资料齐全。

根据河北新环环境检测服务有限公司监测报告和现场检查情况：项目建设落实了环保“三同时”制度，现场检查期间污染防治设施运行正常。经验收监测，各项污染物均能达标排放。其中：甲组份混合工序和乙组份预分散工序有机废气（非甲烷总烃），经“集气罩+活性碳吸附装置+15米高排气筒”治理措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和无组织排放监控浓度限制要求，同时满足河北省《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）标准限值要求；乙组份投料工序粉尘废气，经“集气罩+活性碳吸附装置+15米高排气筒”治理措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，项目无生产废水，生活污水经隔油池、化粪池处理后符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂进水水质要求后，排入园区污水处理厂处理。项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。各类固废均妥善处理。经河北新环环境检测服务有限公司核算，项目污染物排放总量未超过核定指标。