建设项目竣工环境保护验收拟批准

项目基本情况

阿果安娜水果（大厂）有限公司年产20000吨果酱项目环评文件由廊坊市环境保护局予以批复，2017年3月10日，廊坊市环境保护局在大厂县阿果安娜水果（大厂）有限公司主持召开了阿果安娜水果（大厂）有限公司年产20000吨果酱项目竣工环境保护验收会议，经验收组核查，该项目前期环境保护审查、审批手续完备，验收资料齐全。

根据廊坊开发区企联环境监测中心有限公司监测报告和现场检查情况：项目建设落实了环保“三同时”制度，现场检查期间污染防治设施运行正常。经验收监测，各类污染物均达标排放。其中：生活污水经化粪池处理后与果料清洗及生产线清洗废水一起排入厂区污水处理站处理，经处理符合《污水综合排放标准》三级标准和大厂潮白河工业区北区污水处理厂进水水质要求后，排入大厂潮白河工业区北区污水处理厂统一处理。食堂油烟经“静电油烟净化器”处理后符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准要求；天然气锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉浓度限值要求；污水处理站产生的恶臭经处理后，氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放量符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准值，氨、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准。厂界昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。各类固废均妥善处理。经廊坊开发区企联环境监测中心有限公司核算，项目污染物排放总量未超过核定指标。