2024年上半年廊坊市县级集中式饮用水源地水质监测情况

现将2024年上半年廊坊市县级集中式饮用水水源地水质监测情况公布如下：

一、监测项目

廊坊市环境监控中心对我市固安县城区水厂、大厂县城乡供水总公司、文安县城区水厂、永清县北方供水有限公司、香河县三强自来水厂、大城县平舒水厂6个县级饮用水水源地进行监测，共监测色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性共计39项常规指标。

二、监测结果

所测的39项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中的Ⅲ类标准要求（具体监测结果见附件），其中嗅和味、肉眼可见物、铁、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、硫化物、总大肠菌群、氰化物、碘化物、汞、镉、六价铬、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性共计18项指标均未检出。

附件：2023年上半年廊坊市县级集中式饮用水源地水质监测数据汇总表